## 문제점분석기본
No | 분류코드 | 분류순번 | 요구사항코드 | 요구사항명 | 수집분야 | 수집데이터 | 측정단위 | 측정값분류 | 측정값 | 정상기준 | 평가결과
1 | A01 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 100M급 장비 수 | 대 |  |  | 0대
2 | A02 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 유선망 SW
3 | A02 | 2 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 유선망HUB
4 | A02 | 3 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 무선망 집선(10G)
5 | A02 | 4 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 무선망 PoE
6 | A02 | 5 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 총수량
7 | A03 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | PoE 사용포트 수 | 개 | 평균갯수 |  | 12개 이내
8 | A04 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 장비 간 연결구성 | 구성도 |  |  | 구성도
9 | A05 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | MM
10 | A05 | 2 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | SM
11 | A05 | 3 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat6E
12 | A05 | 4 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat6
13 | A05 | 5 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat5E |  | 0
14 | A05 | 6 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat5 |  | 0
15 | A06 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 포트 속도 설정 | Gbps |  |  | -
16 | A07 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 2.4GHz 사용 여부 | Y/N |  |  | N 권장
17 | A08 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 보안 설정 | WPA2/3 |  |  | WPA2 이상
18 | A09 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 불량 AP 수 | 대 |  |  | 0대
19 | A10 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 신호강도 (4지점) | dBm |  |  | -60dBm 이상
20 | A11 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 대역폭 | MHz |  |  | 20/40/80
21 | A12 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 설정 | CH |  |  | 자동/수동
22 | A13 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 중첩 및 간섭 | 개수 |  |  | 3개 이하
23 | A14 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | AP 설치위치 | 중앙 | 중앙/중앙외 |  | 위치5번외
24 | A15 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | SSID, BSSID | 텍스트 |  |  | -
25 | A16 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | WiFi 규격 | n/ac/ax | 802.11ac이하/ 802.11ax이상 |  | AC 이상
26 | A17 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 유무선 구성도 | 계위 단계 수 | 단계 | 유선망/무선망 |  | 4단계 이하
27 | A18 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 케이블 | Cat5 사용 수 | 개 |  |  | 0개
28 | A19 | 1 | NIR-002 | 보안취약점 | 망분리 현황 | 교사/학생/무선/전화망 분리 | Y/N |  |  | Y
29 | A20 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 10개교실 평균속도 | Mbps | DL/UL(Mbps) |  | 375 Mbps 이상
30 | A21 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 교실별 개별 ISP 평균속도 | Mbps | DL/UL(Mbps) |  | 375 Mbps 이상
31 | A22 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 무선 다운로드 | Mbps | DL평균 |  | 375 Mbps 이상
32 | A23 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 무선 업로드 | Mbps | UL평균 |  | 375 Mbps 이상
33 | A24 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 신호강도 | dBm |  |  | -60dBm 이상
34 | A25 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 채널 중첩수 | 개 |  |  | 3개 이하
35 | A26 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 채널설정 확인 | CH |  |  | 자동/수동
36 | A27 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 지연시간(RTT) | ms |  |  | 10ms 이하
37 | A28 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 집선↔외부망 다운로드 | Mbps |  |  | 700Mbps 이상
38 | A29 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 집선↔외부망 업로드 | Mbps |  |  | 700Mbps 이상
39 | A30 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 패킷손실률 | % |  |  | 1.0% 이하
40 | A31 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | Jitter | ns |  |  | 5ms 이하
41 | A32 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | L2↔집선 다운로드 | Mbps |  |  | 700Mbps 이상
42 | A33 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | L2↔집선 업로드 | Mbps |  |  | 700Mbps 이상