## 문제점분석기본
문제점세부분석
학교 : (N108140036HS) 공주고등학교
No | 분류코드 | 분류순번 | 요구사항코드 | 요구사항명 | 수집분야 | 수집데이터 | 측정단위 | 측정값분류 | 측정값 | 정상기준 | 평가결과
1 | A01 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 100M급 장비 수 | 대 |  | 5 | 0대 | 정상
2 | A02 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 유선망 SW | 25 |  | 정상
3 | A02 | 2 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 유선망HUB | 1 |  | 정상
4 | A02 | 3 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 무선망 집선(10G) | 1 |  | 정상
5 | A02 | 4 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 무선망 PoE | 7 |  | 정상
6 | A02 | 5 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 총수량 | 34 |  | 정상
7 | A03 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | PoE 사용포트 수 | 개 | 평균갯수 | 6.1 | 12개 이내 | 정상
8 | A04 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 장비 간 연결구성 | 구성도 |  | 계층구조 | 구성도 | 정상
9 | A05 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | MM | 17 |  | 정상
10 | A05 | 2 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | SM | 1 |  | 정상
11 | A05 | 3 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat6E | 0 |  | 정상
12 | A05 | 4 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat6 | 58 |  | 정상
13 | A05 | 5 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat5E | 6 | 0 | 정상
14 | A05 | 6 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat5 | 1 | 0 | 정상
15 | A06 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 포트 속도 설정 | Gbps |  | 1Gbps | - | 정상
16 | A07 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 2.4GHz 사용 여부 | Y/N |  | N | N 권장 | 정상
17 | A08 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 보안 설정 | WPA2/3 |  | WPA2/3 | WPA2 이상 | 정상
18 | A09 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 불량 AP 수 | 대 |  | 0 | 0대 | 정상
19 | A10 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 신호강도 (4지점) | dBm |  | -43 | -60dBm 이상 | 정상
20 | A11 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 대역폭 | MHz |  | 20 | 20/40/80 | 정상
21 | A12 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 설정 | CH |  | 자동 | 자동/수동 | 정상
22 | A13 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 중첩 및 간섭 | 개수 |  |  | 3개 이하 | 정상
23 | A14 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | AP 설치위치 | 중앙 | 중앙/중앙외 | 15 / 26 | 위치5번외 | 정상
24 | A15 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | SSID, BSSID | 텍스트 |  | 설정 | - | 정상
25 | A16 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | WiFi 규격 | n/ac/ax | 802.11ac이하/ 802.11ax이상 | 0 / 41 | AC 이상 | 정상
26 | A17 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 유무선 구성도 | 계위 단계 수 | 단계 | 유선망/무선망 | 7 / 7 | 4단계 이하 | 정상
27 | A18 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 케이블 | Cat5 사용 수 | 개 |  | 1 | 0개 | 정상
28 | A19 | 1 | NIR-002 | 보안취약점 | 망분리 현황 | 교사/학생/무선/전화망 분리 | Y/N |  | N | Y | 정상
29 | A20 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 10개교실 평균속도 | Mbps | DL/UL(Mbps) | 568 / 475 | 375 Mbps 이상 | 정상
30 | A21 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 교실별 개별 ISP 평균속도 | Mbps | DL/UL(Mbps) | 452 / 000 | 375 Mbps 이상 | 정상
31 | A22 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 무선 다운로드 | Mbps | DL평균 | 452 | 375 Mbps 이상 | 정상
32 | A23 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 무선 업로드 | Mbps | UL평균 | 530 | 375 Mbps 이상 | 정상
33 | A24 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 신호강도 | dBm |  | -43 | -60dBm 이상 | 정상
34 | A25 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 채널 중첩수 | 개 |  | 7 / 7 | 3개 이하 | 정상
35 | A26 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 채널설정 확인 | CH |  | 자동 | 자동/수동 | 정상
36 | A27 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 지연시간(RTT) | ms |  | 3.3 | 10ms 이하 | 정상
37 | A28 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 집선↔외부망 다운로드 | Mbps |  | 3338.1 | 700Mbps 이상 | 정상
38 | A29 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 집선↔외부망 업로드 | Mbps |  | 6081.2 | 700Mbps 이상 | 정상
39 | A30 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 패킷손실률 | % |  | 0.04 | 1.0% 이하 | 정상
40 | A31 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | Jitter | ns |  | 22.6 | 5ms 이하 | 정상
41 | A32 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | L2↔집선 다운로드 | Mbps |  | 944.8 | 700Mbps 이상 | 정상
42 | A33 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | L2↔집선 업로드 | Mbps |  | 944.8 | 700Mbps 이상 | 정상

## 문제점 항목별 값 비교
[5 empty] | 아산 학교 중 |  |  | 전북 |  |  |  | 개발 웹
요구사항코드 | 요구사항 명 | 수집 분야 | 수집 데이터 | 측정 단위 | 측정값 | 정상 기준 | 평가 결과 | 측정값 | 수집데이터 | 측정단위 | 측정값분류 | 측정값 | 정상기준 | 평가결과
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 100M급 장비 수 | 대 | 15 식 | 0 식 | 개선필요 | JD986B(1대) | 100M급 장비 수 | 대 |  | 5 | 0대 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 모델명, 제조사 | 텍스트 | H605(12), S4224G(6), NX-4060W-POE(4), D2624GP(4), H6005mini(3), TiFRONT CS2728G(2), A604M(2), H508(1), C3500-24XQ(1), DES-1008A(1), CST-205(1), SG1005N(1), 방화벽(1), H705(1), H6008(1), LS1005G(1), DGS-1024D(1), SG92-24(1), DGS-1024G(1), D2024G(1), E4300X-12U12P(1) | - | 정상 | JL259A(9), JL255A(3), CS2628GX(2), V2824(2), 방화벽(1), C3500-24XG(1), JD986B(1), C3100-24TL(1), E4020-24PS(1), JL681(1), E3010-08PS(1) | 주요스위치 | 대 | 유선망 SW | 25 |  | 정상
[9 empty] | 주요스위치 | 대 | 유선망HUB | 1 |  | 정상
[9 empty] | 주요스위치 | 대 | 무선망 집선(10G) | 1 |  | 정상
[9 empty] | 주요스위치 | 대 | 무선망 PoE | 7 |  | 정상
[9 empty] | 주요스위치 | 대 | 총수량 | 34 |  | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | PoE 사용포트 수 | 개 | 최대 8개 AP 연결 | 12개 이내 | 정상 | 12개 이내 | PoE 사용포트 수 | 개 | 평균갯수 | 6.1 | 12개 이내 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 장비간 연결구성 | 구성도 | 계위도 참고 | 구성도 | 정상 | 계위도 참고 | 장비 간 연결구성 | 구성도 |  | 계층구조 | 구성도 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | 광연결 – MM:0, SM:0 Cat 6 – 7 Cat 5E – 74 Cat 5 - 1 | - | 개선필요 | 장비간 연결: UTP Cat.6(17), MM(5) | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | MM | 17 |  | 정상
[9 empty] | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | SM | 1 |  | 정상
[9 empty] | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat6E | 0 |  | 정상
[9 empty] | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat6 | 58 |  | 정상
[9 empty] | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat5E | 6 | 0 | 정상
[9 empty] | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat5 | 1 | 0 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 포트 속도 설정 | Gbps | 1Gbps | - | 정상 | 1Gbps | 포트 속도 설정 | Gbps |  | 1Gbps | - | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 2.4GHz 사용 여부 | Y/N | Y | N 권장 | 개선필요 | N | 2.4GHz 사용 여부 | Y/N |  | N | N 권장 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 보안 설정 | WPA2/3 | WPA2/3 | WPA2 이상 | 정상 | WPA2/3 | 보안 설정 | WPA2/3 |  | WPA2/3 | WPA2 이상 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 불량 AP 수 | 대 | 0 대 | 0대 | 정상 | 0 대 | 불량 AP 수 | 대 |  | 0 | 0대 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 신호강도 (4지점) | dBm | -37.0 dBm | -60dBm 이상 | 정상 | -38.3 dBm | 신호강도 (4지점) | dBm |  | -43 | -60dBm 이상 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 대역폭 | MHz | 80Mhz | 20/40/80 | 정상 | 80Mhz | 채널 대역폭 | MHz |  | 20 | 20/40/80 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 설정 | CH | 자동/수동 | 자동/수동 | 정상 | 2.4GHz 데이터 없음 | 채널 설정 | CH |  | 자동 | 자동/수동 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 중첩 및 간섭 | 개수 | 0.97 | 3개 이하 | 정상 | 0 개 | 채널 중첩 및 간섭 | 개수 |  |  | 3개 이하 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | AP 모델, 위치 | 텍스트 | 위치 5 – 13식 위치 5외 – 8식 보관 및 확인불가 - 없음 | 위치5번외 | 정상 | AP-555(11대) | AP 설치위치 | 중앙 | 중앙/중앙외 | 15 / 26 | 위치5번외 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | SSID, BSSID | 텍스트 | KGE-AP01: 00C017-5332D8; KGE-AP02: 00C017-5332D8; KGE-AP04: 00C017-5332D8 | - | 정상 | JBEDU_WIFI-S: 00C017-5352F8 | SSID, BSSID | 텍스트 |  | 설정 | - | 정상
NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | WiFi 규격 | N/AC/AX | AX 21식 | AC 이상 | 정상 | ['a', 'ac', 'ax', 'n'](35대) | WiFi 규격 | n/ac/ax | 802.11ac이하/ 802.11ax이상 | 0 / 41 | AC 이상 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 유무선 구성도 | 계위 단계 수 | 단계 | 업무망 6계위 교육망 6계위 무선망 2계위 | 4단계 이하 | 개선필요 | 교사망: 4계위, 학생망: 4계위, 무선망: 4계위, 전화망: 4계위 | 계위 단계 수 | 단계 | 유선망/무선망 | 7 / 7 | 4단계 이하 | 정상
NDR-002 | 전수조사 | 케이블 | Cat5 사용 수 | 개 | 1 | 0개 | 정상 | 0개 | Cat5 사용 수 | 개 |  | 1 | 0개 | 정상
NIR-002 | 보안 취약점 | 망분리 현황 | 교사/학생/무선/전화망 분리 | Y/N | N | Y | 개선필요 | N | 교사/학생/무선/전화망 분리 | Y/N |  | N | Y | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 10개교실 평균속도 | Mbps | 평균 다운로드: 388Mbps, 평균 업로드: 642Mbps | 375 Mbps 이하 | 정상 | 98.04 | 10개교실 평균속도 | Mbps | DL/UL(Mbps) | 568 / 475 | 375 Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 교실별 개별속도 | Mbps | 측정 완료 | - | 개선필요 | 측정 | 교실별 개별 ISP 평균속도 | Mbps | DL/UL(Mbps) | 452 / 000 | 375 Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 무선 다운로드 | Mbps | 다운로드 (측정 75765건): 구간별분포는0-100:5819건(7.7%),100-200:16470건(21.7%),200-300:13080건(17.3%),300-400:8537건(11.3%),400-500:21151건(27.9%),500-600:9283건(12.3%),600-700:1425건(1.9%),700-800:0건(0.0%),800-900:0건(0.0%),900-1000:0건(0.0%),1000-1100:0건(0.0%)이고,중위평균을적용하면신뢰할수있는다운로드속도는457.62Mbps입니다. | 375 Mbps 이상 | 정상 | 842.77 | 무선 다운로드 | Mbps | DL평균 | 452 | 375 Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 무선 업로드 | Mbps | 업로드 (측정 44100건): 구간별분포는0-100:1860건(4.2%),100-200:5834건(13.2%),200-300:6707건(15.2%),300-400:9419건(21.4%),400-500:14140건(32.1%),500-600:5246건(11.9%),600-700:677건(1.5%),700-800:163건(0.4%),800-900:54건(0.1%),900-1000:0건(0.0%),1000-1100:0건(0.0%)이고,중위평균을적용하면신뢰할수있는업로드속도는450.59Mbps입니다. | 375 Mbps 이상 | 정상 | 824.77 | 무선 업로드 | Mbps | UL평균 | 530 | 375 Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 신호강도 | dBm | -36.7 dBm | -60dBm 이상 | 정상 | -38.3 dBm | 신호강도 | dBm |  | -43 | -60dBm 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 채널 중첩수 | 개 | 0.97 | 3개 이하 | 정상 | 0 개 | 채널 중첩수 | 개 |  | 7 / 7 | 3개 이하 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 채널설정 확인 | CH | 자동 | 자동/수동 | 정상 | 자동 | 채널설정 확인 | CH |  | 자동 | 자동/수동 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 지연시간(RTT) | ms | 10.5 ms | 10ms 이하 | 개선필요 | 3.5 ms | 지연시간(RTT) | ms |  | 3.3 | 10ms 이하 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 집선↔외부망 다운로드 | Mbps | 4034.0 Mbps | 700Mbps 이상 | 정상 | 973.4 Mbps | 집선↔외부망 다운로드 | Mbps |  | 3338.1 | 700Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 집선↔외부망 업로드 | Mbps | 5258.1 Mbps | 700Mbps 이상 | 정상 | 981.6 Mbps | 집선↔외부망 업로드 | Mbps |  | 6081.2 | 700Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 패킷손실률 | % | 2.561% | 1.0% 이하 | 개선필요 | 0.022% | 패킷손실률 | % |  | 0.04 | 1.0% 이하 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | Jitter | ms | 0.001 ms | 5ms 이하 | 정상 | 0.000 ms | Jitter | ns |  | 22.6 | 5ms 이하 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | L2↔집선 다운로드 | Mbps | 453.3 Mbps | 700Mbps 이상 | 개선필요 | 899.7 Mbps | L2↔집선 다운로드 | Mbps |  | 944.8 | 700Mbps 이상 | 정상
NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | L2↔집선 업로드 | Mbps | 453.3 Mbps | 700Mbps 이상 | 개선필요 | 899.7 Mbps | L2↔집선 업로드 | Mbps |  | 944.8 | 700Mbps 이상 | 정상
| Throughput | 유선망 | 개발웹 스크래핑
|  | RTT | 충남용 집계1차파일 |  | RTT - ISP 용 RTT
|  | 집선<->외부망 | 충남용 집계1차파일 |  | 집선ISP 워크시트
| 무선 업로드/다운로드 | 무선망 측정 | 충남용 집계1차파일 |  | ISP_보고서용 워크시트
전부하 | 10개교실 | 무선망 측정 | 충남용 집계1차파일 |  | 2차측정용, 1차측정용
|  | 케이블 타입 | 알수 없음
Note on F31: 테크센터: 전부하의 학교 평균값, 소숫잠 1자리
Note on F33: 테크센터: ISP값 이고, 숫자 1개임. 소수점 1자리를 가져 와라. 평균값.
Note on F34: 테크센터: ISP값 평균, 업로드 속도, 소수점 1자리
Note on F35: 테크센터: ISP의 RSSI 값 평균값, 소수점 1자리
Note on F38: 테크센터: RTT값이 아닌 레이턴시 값을 가져온다. 유선망 측정.
Note on F39: 테크센터: ISP 상단에 있다. 집선ISP시트에서 가져온다. 다운로드, 업로드, 지연시간
Note on F41: 테크센터: 스크롤값중에 손실율 평균. 소수점 2자리. 퍼센트
Note on F42: 테크센터: 크롤링 데이터에서 나노세컨드 값을 붙여라.
Note on F43: 테크센터: 스크래핑 데이터 : 스루풋 의 평균값. 43, 44행이 값이 동일