## 유선망결과
학교코드 | 학교명 | No | 장비관리번호 | 모델명 | 설치 위치 | 진단구간 | Avg Throughput (Mbps) | Avg Loss Ratio | Avg Latency (ms) | Avg Jitter (ns) | 진단결과
N108181009MS | 영인중학교 | 1 | SWL20004 | HP1920S | 본동/1/정보통신실 | 업무망 | 823.1 | 0.09 | 3.1 | 12.4 | 양호
N108181009MS | 영인중학교 | 2 | SWL20006 | H608 | 본동/1/교장실 | 업무망 | 99.8 | 0.09 | 4.1 | 131.8 | 미흡
N108181009MS | 영인중학교 | 3 | SWL20007 | NEXT-3024GL2-SFP | 본동/1/교무실 | 업무망 | 992.1 | 0.05 | 3.6 | 49 | 양호
N108181009MS | 영인중학교 | 4 | SWL20009 | SF100-24 | 본동/1/교무실 | 업무망 | 99.7 | 0.08 | 3.6 | 177.6 | 미흡
N108181009MS | 영인중학교 | 5 | SWL20010 | H6008 | 본동/1/도서실 | 업무망 | 999.5 | 0.02 | 5.6 | 10.7 | 양호
N108181009MS | 영인중학교 | 6 | SWL20014 | JFS516 | 본동/2/영어전용교실 | 업무망 | 99.6 | 0.09 | 2.8 | 202.1 | 미흡
N108181009MS | 영인중학교 | 7 | SWL20017 | 3C17304A | 후동/1/음악실 | 업무망 | 99.5 | 0.06 | 6.2 | 163 | 미흡
N108181009MS | 영인중학교 | 8 | SWL20016 | RT-AC68U | 급식실/1/영양사실 | 교육망 | 998.9 | 0.05 | 3.8 | 12.1 | 양호
N108181009MS | 영인중학교 | 9 | PEL20001 | D2624GP | 본동/1/정보통신실 | 무선망 | 987.4 | 0.02 | 0.01 | 46.4 | 양호
N108181009MS | 영인중학교 | 10 | PEL20002 | D2624GP | 본동/2/복도 | 무선망 | 987.3 | 0.02 | 3.4 | 46.5 | 양호
N108181009MS | 영인중학교 | 11 | PEL20003 | D2624GP | 본동/3/복도 | 무선망 | 986.9 | 0.06 | 5.1 | 45.2 | 양호
N108181009MS | 영인중학교 | 12 | PEL20004 | D2624GP | 후동/1/가정실 | 무선망 | 998.7 | 0.01 | 3.5 | 12.1 | 양호