## 문제점분석기본
No | 분류코드 | 분류순번 | 요구사항코드 | 요구사항명 | 수집분야 | 수집데이터 | 측정단위 | 측정값분류 | 측정값 | 정상기준 | 평가결과
1 | A01 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 100M급 장비 수 | 대 |  |  | 0대 | 정상
2 | A02 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 유선망 SW |  |  | 정상
3 | A02 | 2 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 유선망HUB |  |  | 정상
4 | A02 | 3 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 무선망 집선(10G) |  |  | 정상
5 | A02 | 4 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 무선망 PoE |  |  | 정상
6 | A02 | 5 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 주요스위치 | 대 | 총수량 |  |  | 정상
7 | A03 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | PoE 사용포트 수 | 개 | 평균갯수 |  | 12개 이내 | 정상
8 | A04 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 장비 간 연결구성 | 구성도 |  |  | 구성도 | 정상
9 | A05 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | MM |  |  | 정상
10 | A05 | 2 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | SM |  |  | 정상
11 | A05 | 3 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat6E |  |  | 정상
12 | A05 | 4 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat6 |  |  | 정상
13 | A05 | 5 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat5E |  | 0 | 정상
14 | A05 | 6 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 케이블 타입 | Cat5/6,광 | Cat5 |  | 0 | 정상
15 | A06 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 스위치 조사 | 포트 속도 설정 | Gbps |  |  | - | 정상
16 | A07 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 2.4GHz 사용 여부 | Y/N |  |  | N 권장 | 정상
17 | A08 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 보안 설정 | WPA2/3 |  |  | WPA2 이상 | 정상
18 | A09 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 불량 AP 수 | 대 |  |  | 0대 | 정상
19 | A10 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 신호강도 (4지점) | dBm |  |  | -60dBm 이상 | 정상
20 | A11 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 대역폭 | MHz |  |  | 20/40/80 | 정상
21 | A12 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 설정 | CH |  |  | 자동/수동 | 정상
22 | A13 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | 채널 중첩 및 간섭 | 개수 |  |  | 3개 이하 | 정상
23 | A14 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | AP 설치위치 | 중앙 | 중앙/중앙외 |  | 위치5번외 | 정상
24 | A15 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | SSID, BSSID | 텍스트 |  |  | - | 정상
25 | A16 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | AP 조사 | WiFi 규격 | n/ac/ax | 802.11ac이하/ 802.11ax이상 |  | AC 이상 | 정상
26 | A17 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 유무선 구성도 | 계위 단계 수 | 단계 | 유선망/무선망 |  | 4단계 이하 | 정상
27 | A18 | 1 | NDR-002 | 전수조사 | 케이블 | Cat5 사용 수 | 개 |  |  | 0개 | 정상
28 | A19 | 1 | NIR-002 | 보안취약점 | 망분리 현황 | 교사/학생/무선/전화망 분리 | Y/N |  |  | Y | 정상
29 | A20 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 10개교실 평균속도 | Mbps | DL/UL(Mbps) |  | 375 Mbps 이상 | 정상 | 전부하측정_학교별평균 | C열 / D열 | 전부하의 학교 평균값, 소숫잠 1자리
30 | A21 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 교실별 개별 ISP 평균속도 | Mbps | DL/UL(Mbps) |  | 375 Mbps 이상 | 정상
31 | A22 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 무선 다운로드 | Mbps | DL평균 |  | 375 Mbps 이상 | 정상 | ISP측정_학교별평균 | C열 | ISP값 이고, 숫자 1개임. 소수점 1자리를 가져 와라. 평균값.
32 | A23 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 무선 업로드 | Mbps | UL평균 |  | 375 Mbps 이상 | 정상 | ISP측정_학교별평균 | D열
33 | A24 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 신호강도 | dBm |  |  | -60dBm 이상 | 정상
34 | A25 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 채널 중첩수 | 개 |  |  | 3개 이하 | 정상
35 | A26 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 무선망 측정 | 채널설정 확인 | CH |  |  | 자동/수동 | 정상
36 | A27 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 지연시간(RTT) | ms |  |  | 10ms 이하 | 정상 | 집선ISP | E열 | RTT값이 아닌 레이턴시 값을 가져온다. 유선망 측정.
37 | A28 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 집선↔외부망 다운로드 | Mbps |  |  | 700Mbps 이상 | 정상 | 집선ISP | C열 | ISP 상단에 있다. 집선ISP시트에서 가져온다. 다운로드, 업로드, 지연시간
38 | A29 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 집선↔외부망 업로드 | Mbps |  |  | 700Mbps 이상 | 정상 | 집선ISP | D열 | ISP 상단에 있다. 집선ISP시트에서 가져온다. 다운로드, 업로드, 지연시간
39 | A30 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | 패킷손실률 | % |  |  | 1.0% 이하 | 정상 | CNE_WIRED_MEANSURE_AVG | E열 | 크롤링 데이터 값중에 손실율 평균. 소수점 2자리. 퍼센트
40 | A31 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | Jitter | ns |  |  | 5ms 이하 | 정상 | CNE_WIRED_MEANSURE_AVG | G열 | 크롤링 데이터에서 나노세컨드 값을 붙여라.
41 | A32 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | L2↔집선 다운로드 | Mbps |  |  | 700Mbps 이상 | 정상 | CNE_WIRED_MEANSURE_AVG | D열 | 크롤링 데이터 : 스루풋 의 평균값. 43, 44행이 값이 동일
42 | A33 | 1 | NDR-003 | 품질측정 | 유선망 측정 | L2↔집선 업로드 | Mbps |  |  | 700Mbps 이상 | 정상 | CNE_WIRED_MEANSURE_AVG | D열