## 유선망결과
학교코드 | 학교명 | No | 장비관리번호 | 모델명 | 설치 위치 | 진단구간 | Avg Throughput (Mbps) | Avg Loss Ratio | Avg Latency (ms) | Avg Jitter (ns) | 진단결과
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 1 | SWL20051 | OS6450P24 | 본동/2/전산실 | 업무망 | 962.2 | 0.2 | 2.9 | 17.6 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 2 | SWL20052 | V2824 | 별동/2/EPS | 업무망 | 80.5 | 0.09 | 7.6 | 44.1 | 미흡
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 3 | SWL20053 | D2024G | 본동/2/EPS-A | 업무망 | 967.8 | 0.05 | 3.7 | 14.8 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 4 | SWL20054 | D2024G | 본동/2/EPS-A | 업무망 | 967.3 | 0.04 | 3.2 | 13.4 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 5 | SWL20055 | D2024G | 본동/2/EPS-B | 업무망 | 968.5 | 0.08 | 3.6 | 17 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 6 | SWL20056 | D2024G | 본동/2/EPS-B | 업무망 | 966.7 | 0.05 | 4.3 | 15.3 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 7 | SWL20057 | POE2428LEDPM | 모듈러동/1/교무실 | 업무망 | 963.7 | 0.37 | 1.9 | 52.3 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 8 | SWL20058 | POE2428LEDPM | 모듈러동/1/연구실 | 업무망 | 968.7 | 0.4 | 1.2 | 53.1 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 9 | SWL20059 | POE2428LEDPM | 모듈러동/1/연구실 | 업무망 | 968.6 | 0.43 | 1.2 | 56.9 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 10 | SWL20011 | TLSG3428 | 별동/3/교사연구실 | 교육망 | 971.1 | 0.3 | 8.8 | 37400 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 11 | SWL20012 | TLSG3428 | 별동/3/교사연구실 | 교육망 | 998.3 | 0.3 | 8.8 | 37400 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 12 | SWL20014 | POE2428LEDPM | 모듈러동/1/연구실 | 교육망 | 982.1 | 0.14 | 3.5 | 21 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 13 | SWL20015 | TLSG3428X | 모듈러동/2/컴퓨터실 | 교육망 | 976.1 | 0 | 0.6 | 10.1 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 14 | SWL20016 | TLSG1024 | 모듈러동/2/컴퓨터실 | 교육망 | 970.3 | 0.2 | 0.8 | 10.8 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 15 | PEL20001 | C350024PM | 본관/2/전산실 | 무선망 | 994.9 | 0 | 0 | 11.1 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 16 | PEL20002 | C350024PM | 후동/2/EPS실 | 무선망 | 984.5 | 0 | 0 | 9.2 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 17 | PEL20003 | E402024PS | 후동/2/EPS실 | 무선망 | 991.4 | 0 | 0 | 9.2 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 18 | PEL20004 | E402024PS | 본관/3/도서관 안쪽 문 EPS | 무선망 | 992.8 | 0 | 0 | 9.1 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 19 | PEL20005 | E402024PS | 신관1동/1/연구실 | 무선망 | 994.5 | 0 | 0 | 9.2 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 20 | PEL20006 | E402024PS | 신관2동/1/교무실 | 무선망 | 993.6 | 0 | 0 | 9.3 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 21 | PEL20007 | E402024PS | 본관/2/전산실 | 무선망 | 988.8 | 0 | 0 | 9.2 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 22 | PEL20008 | E402024PS | 신관1동/1/연구실 | 무선망 | 997.8 | 0 | 0 | 9.2 | 양호
G107451107ES | 대전용산초등학교 | 23 | PEL20010 | HP4224B | 후동/3/EPS실 | 무선망 | 990.1 | 0 | 0 | 9.7 | 양호