## 유선망결과
학교코드 | 학교명 | No | 장비관리번호 | 모델명 | 설치 위치 | 진단구간 | Avg Throughput (Mbps) | Avg Loss Ratio | Avg Latency (ms) | Avg Jitter (ns) | 진단결과
N108140101HS | 장항고등학교 | 1 | SWL20001 | TIFRONTCS2728G | 전산동/4/방송실 | 업무망 | 994 | 0.07 | 5.1 | 27.2 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 2 | SWL20005 | JH017A | 전산동/4/방송실 | 업무망 | 992.2 | 0.07 | 2.4 | 28.4 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 3 | SWL20007 | JH017A | 전산동/4/방송실 | 업무망 | 999.5 | 0.07 | 3.7 | 10.9 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 4 | SWL20008 | JG708B | 전산동/4/방송실 | 업무망 | 980.4 | 0.06 | 5 | 64.1 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 5 | SWL20009 | JH017A | 전산동/4/방송실 | 업무망 | 982.2 | 0.09 | 3.1 | 59.1 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 6 | SWL20010 | JH017A | 전산동/4/방송실 | 업무망 | 940.8 | 0.09 | 2.8 | 274.4 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 7 | SWL20015 | SLPOE3024GSFPV2 | 본동/1/본동1층 TPS | 업무망 | 979 | 0.03 | 3.7 | 67.5 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 8 | SWL20016 | JH017A | 본동/1/본동1층 TPS | 업무망 | 999.3 | 0.01 | 3.4 | 11.1 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 9 | SWL20018 | JH017A | 본동/1/본동1층 TPS | 업무망 | 980.4 | 0 | 0.1 | 64.1 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 10 | SWL20019 | JH017A | 본동/1/본동1층 TPS | 업무망 | 981.7 | 0 | 0 | 61.2 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 11 | SWL20020 | JH017A | 본동/1/본동1층 TPS | 업무망 | 979 | 0 | 0 | 67.5 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 12 | SWL20023 | SLG2026F | 본동/2/본동2층 TPS | 업무망 | 999.3 | 0 | 0.1 | 11.1 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 13 | SWL20024 | SLG2026F | 본동/2/본동2층 TPS | 업무망 | 986.9 | 0.08 | 3 | 59.7 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 14 | SWL20026 | JG708B | 본동/3/본동3층 TPS | 업무망 | 986.8 | 0 | 0.1 | 62.8 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 15 | SWL20028 | FS208 | 강당/2/강당 | 업무망 | 99.93 | 0 | 0.2 | 534 | 미흡
N108140101HS | 장항고등학교 | 16 | SWL20030 | NSH524 | 기숙사/2/사감실 | 업무망 | 87.8 | 0.07 | 3.1 | 140.6 | 미흡
N108140101HS | 장항고등학교 | 17 | SWL20002 | TIFRONTCS2728G | 전산동/4/방송실 | 교육망 | 999.6 | 0 | 0.2 | 10.4 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 18 | SWL20004 | SLG2026F | 전산동/4/방송실 | 교육망 | 999.4 | 0 | 0.1 | 11.1 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 19 | SWL20011 | SLG2026F | 전산동/4/방송실 | 교육망 | 981.1 | 0.08 | 3.4 | 62.2 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 20 | SWL20012 | JG924A | 전산동/2/전산실 | 교육망 | 981.7 | 0.07 | 4.5 | 61.2 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 21 | SWL20013 | JG924A | 전산동/2/전산실 | 교육망 | 930.3 | 0.07 | 3 | 13.4 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 22 | SWL20029 | 14208G(JH329A) | 본동/3/강당 | 교육망 | 990.3 | 0 | 0.2 | 33.6 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 23 | SWL20031 | SG24000M | 기숙사/2/휴게실 | 교육망 | 994.3 | 0.06 | 5.4 | 30 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 24 | PEL20001 | E402024PS | 전산동/4/방송실 | 무선망 | 994.7 | 0 | 1.1 | 29.9 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 25 | PEL20002 | E402024PS | 본동/1/TPS실 | 무선망 | 999.3 | 0 | 0 | 11.3 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 26 | PEL20003 | E402024PS | 본동/2/TPS실 | 무선망 | 997.7 | 0.02 | 4.09 | 15.5 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 27 | PEL20004 | E402024PS | 본동/3/TPS실 | 무선망 | 975.6 | 0.06 | 3.2 | 13.2 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 28 | PEL20005 | D2624GP | 별관/2/예절실 | 무선망 | 991.6 | 0.06 | 0.1 | 38.1 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 29 | PEL20006 | E402024PS | 전산동/4/방송실 | 무선망 | 993.8 | 0.03 | 0.31 | 30.4 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 30 | PEL20007 | E402024PS | 강당/1/강당 | 무선망 | 994.2 | 0 | 0.2 | 33 | 양호
N108140101HS | 장항고등학교 | 31 | SWL20003 | C350024XQ | 전산동/4/방송실 | 무선망 | 994.9 | 0 | 0.2 | 23.4 | 양호