## 유선망결과
학교코드 | 학교명 | No | 장비관리번호 | 모델명 | 설치 위치 | 진단구간 | Avg Throughput (Mbps) | Avg Loss Ratio | Avg Latency (ms) | Avg Jitter (ns) | 진단결과
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 1 | SWL20004 | SG300-28 | A동/1/EPS | 업무망 | 998.4 | 0.04 | 0.7 | 9.6 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 2 | SWL20017 | H605 | B동/1/원무실 | 업무망 | 99.8 | 0.01 | 2.4 | 117.3 | 미흡
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 3 | SWL20019 | H505 | C동/2/도서관 | 업무망 | 99.9 | 0.09 | 1.9 | 18.6 | 미흡
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 4 | PEL20001 | E4020-24PS | A동/4/EPS | 무선망 | 999 | 0.09 | 3.3 | 12.8 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 5 | PEL20002 | E4020-24PS | A동/4/EPS | 무선망 | 999.4 | 0.09 | 1.5 | 11.1 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 6 | PEL20003 | E4020-24PS | A동/2/EPS | 무선망 | 999.5 | 0.08 | 1.21 | 10.9 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 7 | PEL20004 | E4020-24PS | C동/4/EPS | 무선망 | 980.4 | 0.09 | 1.62 | 64.1 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 8 | PEL20005 | E4020-24PS | C동/2/EPS | 무선망 | 982.2 | 0.01 | 0.6 | 59.1 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 9 | PEL20006 | D2624GP | A동/1/EPS | 무선망 | 981.1 | 0.07 | 1.1 | 62.2 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 10 | PEL20007 | E4300X-12U12P | A동/3/EPS | 무선망 | 981.7 | 0.01 | 6.2 | 61.2 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 11 | PEL20008 | V2824G-POE | C동/4/EPS | 무선망 | 979 | 0.01 | 1.6 | 67.5 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 12 | PEL20009 | V2824G-POE | A동/2/EPS | 무선망 | 999.3 | 0.06 | 1.3 | 11.1 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 13 | PEL20010 | PoE8000 | C동/1/EPS | 무선망 | 980.4 | 0.05 | 3.7 | 64.1 | 양호
N108181140ES | 탕정미래초등학교 | 14 | PEL20011 | C3100-24PL | A동/4/전산실 | 무선망 | 981.7 | 0.05 | 2.8 | 61.2 | 양호