## 유선망결과
학교코드 | 학교명 | No | 장비관리번호 | 모델명 | 설치 위치 | 진단구간 | Avg Throughput (Mbps) | Avg Loss Ratio | Avg Latency (ms) | Avg Jitter (ns) | 진단결과
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 1 | SWL20051 | D2024G | 본동/1/전산실 | 업무망 | 959.9 | 0.33 | 0 | 10.1 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 2 | SWL20052 | D2024G | 본동/1/전산실 | 업무망 | 967.4 | 0.05 | 2.8 | 15.5 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 3 | SWL20053 | D2024G | 본동/1/전산실 | 업무망 | 966 | 0.33 | 0 | 9.9 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 4 | SWL20054 | D2024G | 본동/1/전산실 | 업무망 | 967 | 0.33 | 0 | 10.8 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 5 | SWL20055 | G24 | 본동/1/전산실 | 업무망 | 960.2 | 0.33 | 0 | 12.3 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 6 | SWL20057 | V2824 | 본동/1/전산실 | 업무망 | 92 | 0.33 | 0.2 | 13.9 | 미흡
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 7 | SWL20058 | SOLTECH2600 | 본동/1/EPS실 | 업무망 | 968.4 | 0.18 | 0 | 10 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 8 | SWL20059 | SOLTECH2600 | 본동/1/EPS실 | 업무망 | 960.9 | 0 | 2.6 | 10.3 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 9 | SWL20061 | SOLTECH2600 | 본동/3/EPS실 | 업무망 | 969.6 | 0.33 | 0 | 10.3 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 10 | SWL20062 | SOLTECH2600 | 본동/3/EPS실 | 업무망 | 964 | 0.04 | 3.5 | 13.4 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 11 | SWL20063 | SOLTECH2600 | 본동/3/EPS실 | 업무망 | 960.3 | 0.05 | 3.4 | 14.4 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 12 | SWL20065 | SOLTECH2600 | 본동/5/EPS실 | 업무망 | 960.8 | 0.04 | 3.8 | 13.6 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 13 | SWL20066 | SOLTECH2600 | 본동/5/EPS실 | 업무망 | 964 | 0.11 | 3.9 | 19.7 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 14 | SWL20011 | LS6224 | 본동/1/전산실 | 교육망 | 97.2 | 0.93 | 0.3 | 2.9 | 미흡
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 15 | SWL20012 | SOLTECH2600 | 본동/1/EPS | 교육망 | 988.1 | 0.2 | 0 | 9 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 16 | SWL20013 | 3C16471B | 본동/4/컴퓨터2실 | 교육망 | 97 | 0.21 | 0.2 | 3.8 | 미흡
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 17 | SWL20015 | SOLTECH2600 | 본동/5/컴퓨터1실 | 교육망 | 974.5 | 0 | 0.4 | 4.4 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 18 | SWL20016 | SOLTECH2600 | 본동/5/컴퓨터1실 | 교육망 | 987.1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 19 | PEL20001 | E402024PS | 본동/1/전산실 | 무선망 | 997.8 | 0 | 0 | 5.6 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 20 | PEL20002 | E402024PS | 본동/2/여자화장실 옆 철문 | 무선망 | 992.2 | 0 | 0 | 5.8 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 21 | PEL20003 | E402024PS | 본동/3/여자화장실 옆 철문 | 무선망 | 991.6 | 0 | 0.12 | 7.8 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 22 | PEL20004 | E402024PS | 본동/5/여자화장실 옆 철문 | 무선망 | 980.5 | 0 | 0 | 6.2 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 23 | PEL20005 | E402024PS | 본동/2/여자화장실 옆 철문 | 무선망 | 981.6 | 0 | 0 | 5.7 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 24 | PEL20006 | E402024PS | 본동/3/여자화장실 옆 철문 | 무선망 | 998.4 | 0 | 0 | 8.6 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 25 | PEL20007 | E402024PS | 본동/5/여자화장실 옆 철문 | 무선망 | 999 | 0 | 0 | 5.9 | 양호
G107441022MS | 대전송촌중학교 | 26 | PEL20008 | HP4224B | 본동/4/여자화장실 옆 철문 | 무선망 | 999.6 | 0 | 0 | 6.5 | 양호