## 유선망결과
학교코드 | 학교명 | No | 장비관리번호 | 모델명 | 설치 위치 | 진단구간 | Avg Throughput (Mbps) | Avg Loss Ratio | Avg Latency (ms) | Avg Jitter (ns) | 진단결과
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 1 | SWL20004 | D2224G | 학습동/1/서버실 | 업무망 | 999.8 | 0.03 | 3.5 | 50.6 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 2 | SWL20006 | S4224G | 학습동/2/학생안전복지부실 | 업무망 | 998.9 | 0.04 | 2.7 | 58.4 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 3 | SWL20009 | N2024G | 학습동/3/학생안전복지부상담실 | 업무망 | 991.5 | 0.07 | 0.1 | 43 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 4 | SWL20025 | SFC4000HP | 실습동/4/EPS | 업무망 | 999.2 | 0.03 | 2.9 | 31 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 5 | SWL20030 | DGS-1005A | 학습동/1/제1교무실 | 업무망 | 999.5 | 0.01 | 2.6 | 39.4 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 6 | SWL20031 | H6008 | 학습동/3/도서관 | 업무망 | 985.9 | 0.06 | 3.4 | 47.5 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 7 | SWL20032 | H6005 | 학습동/3/영어실 | 업무망 | 999.3 | 0.06 | 3.7 | 13.7 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 8 | SWL20035 | NEXT-6005GH | 학습동/1/행정실 | 업무망 | 990.2 | 0.03 | 3.2 | 35.8 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 9 | SWL20010 | E5224D | 실습동/2/EPS | 교육망 | 990.8 | 0.03 | 6.5 | 38.5 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 10 | SWL20018 | SG24000SE | 실습동/1/지능형제어시스템실 | 교육망 | 999.2 | 0.03 | 4.2 | 46.5 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 11 | SWL20022 | GS748T | 실습동/3/스마트제어운영실 | 교육망 | 999.4 | 0.05 | 4.4 | 12.9 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 12 | SWL20027 | SFC4000T | 실습동/4/EPS | 교육망 | 998.9 | 0.03 | 4.2 | 31.2 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 13 | SWL20038 | SGC400HP | 실습동/2/EPS | 교육망 | 983.5 | 0.02 | 3.7 | 53.8 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 14 | SWL20034 | HYC-G601 | 학습동/1/행정실 | 전화망 | 99.5 | 0.09 | 3.2 | 11.8 | 미흡
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 15 | PEL20001 | D2624GP | 학습동/1/서버실 | 무선망 | 998.5 | 0.09 | 2.8 | 14.1 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 16 | PEL20002 | D2624GP | 학습동/2/학생안전복지부실 | 무선망 | 997.5 | 0.05 | 3.4 | 17.6 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 17 | PEL20003 | D2624GP | 학습동/3/학생안전복지부상담실 | 무선망 | 994.9 | 0.02 | 1.3 | 11.2 | 양호
N108140472HS | 아산스마트팩토리마이스터고등학교 | 18 | PEL20004 | E4300X-12U12P | 학습동/3/학생안전복지부상담실 | 무선망 | 996.8 | 0.01 | 3.1 | 20.3 | 양호