## 유선망결과
학교코드 | 학교명 | No | 장비관리번호 | 모델명 | 설치 위치 | 진단구간 | Avg Throughput (Mbps) | Avg Loss Ratio | Avg Latency (ms) | Avg Jitter (ns) | 진단결과
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 1 | SWL20005 | JL680A | 본관/1/인쇄실 | 업무망 | 991.5 | 0.01 | 2.76 | 31.8 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 2 | SWL20007 | E5224D | 본관/1/인쇄실 | 업무망 | 992.7 | 0.08 | 1.92 | 28.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 3 | SWL20008 | SW2400 | 본관/1/인쇄실 | 업무망 | 96.3 | 0.01 | 5.2 | 13 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 4 | SWL20009 | SW2400 | 본관/1/인쇄실 | 업무망 | 96.7 | 0.01 | 3.2 | 12 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 5 | SWL20010 | SW2400 | 본관/1/인쇄실 | 업무망 | 96.4 | 0.01 | 3.59 | 13 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 6 | SWL20011 | SG30028 | 본관/1/EPS(E/V) | 업무망 | 997 | 0.01 | 2.5 | 17 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 7 | SWL20012 | SG30028 | 본관/1/EPS(E/V) | 업무망 | 974.4 | 0.04 | 3.9 | 70.4 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 8 | SWL20013 | SG30028 | 본관/1/EPS(E/V) | 업무망 | 995 | 0.05 | 4.15 | 21.8 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 9 | SWL20014 | JL682A | 본관/2/EPS(E/V) | 업무망 | 944.8 | 0.02 | 5.6 | 16 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 10 | SWL20015 | SG30028 | 본관/2/EPS(E/V) | 업무망 | 998.6 | 0.03 | 1.5 | 12.9 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 11 | SWL20016 | SG30028 | 본관/2/EPS(E/V) | 업무망 | 996.7 | 0.12 | 6.8 | 17.6 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 12 | SWL20017 | SG30028 | 본관/2/EPS(E/V) | 업무망 | 993.4 | 0.01 | 2.8 | 30.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 13 | SWL20018 | SG30028 | 본관/3/EPS(E/V) | 업무망 | 996.9 | 0.02 | 5.4 | 16.4 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 14 | SWL20019 | SG30028 | 본관/3/EPS(E/V) | 업무망 | 991.2 | 0.01 | 5 | 36.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 15 | SWL20020 | SG30028 | 본관/4/EPS(E/V) | 업무망 | 997.1 | 0.02 | 5.3 | 16 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 16 | SWL20021 | SG30028 | 본관/4/EPS(E/V) | 업무망 | 989.9 | 0.03 | 0.26 | 40.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 17 | SWL20022 | SG30028 | 후관/1/AI창의실 | 업무망 | 997.2 | 0.01 | 4.5 | 12.4 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 18 | SWL20023 | ATGS950/24 | 후관/1/AI창의실 | 업무망 | 994.1 | 0.01 | 5.1 | 26.3 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 19 | SWL20025 | E5224D | 후관/1/AI창의실 | 업무망 | 989.7 | 0.02 | 5.3 | 45.4 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 20 | SWL20026 | SFC4000T | 후관/1/도서관 | 업무망 | 998.9 | 0.02 | 5.4 | 12.7 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 21 | SWL20027 | SFC4000T | 후관/1/도서관 | 업무망 | 990.6 | 0.01 | 5.6 | 39.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 22 | SWL20028 | SFC4000T | 후관/1/도서관 | 업무망 | 990.6 | 0.01 | 6.6 | 36.2 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 23 | SWL20029 | SFC4000T | 후관/1/도서관 | 업무망 | 990.8 | 0.04 | 3.7 | 38.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 24 | SWL20030 | SG30028 | 후관/1/EPS | 업무망 | 985.9 | 0.01 | 5 | 47.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 25 | SWL20031 | JL682A | 후관/1/EPS | 업무망 | 990.2 | 0.02 | 1.22 | 35.8 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 26 | SWL20032 | SG30028 | 후관/1/EPS | 업무망 | 998.7 | 0.02 | 0.01 | 13.4 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 27 | SWL20033 | SG30028 | 후관/1/EPS | 업무망 | 983.5 | 0.02 | 0.01 | 53.8 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 28 | SWL20034 | SFC4000T | 후관/2/3학년 교무실 | 업무망 | 999.6 | 0.02 | 0.04 | 10.6 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 29 | SWL20035 | SFC4000T | 후관/2/3학년 교무실 | 업무망 | 990.8 | 0.01 | 5.4 | 32.9 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 30 | SWL20036 | JL682A | 후관/2/EPS | 업무망 | 990.4 | 0.01 | 5.3 | 35.6 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 31 | SWL20037 | SG30028 | 후관/2/EPS | 업무망 | 999.3 | 0.32 | 0.9 | 12.8 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 32 | SWL20038 | SG30028 | 후관/2/EPS | 업무망 | 996.7 | 0.27 | 0.1 | 17.7 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 33 | SWL20039 | SG30028 | 후관/2/EPS | 업무망 | 984.4 | 0.01 | 6.6 | 51.9 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 34 | SWL20040 | SFC4000T | 후관/3/2학년 교무실 | 업무망 | 982.7 | 0.02 | 1.2 | 51.3 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 35 | SWL20041 | SFC4000T | 후관/3/2학년 교무실 | 업무망 | 983 | 0.02 | 9 | 56.8 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 36 | SWL20042 | JL682A | 후관/3/EPS | 업무망 | 976.9 | 0.03 | 3 | 16.99 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 37 | SWL20043 | SG30028 | 후관/3/EPS | 업무망 | 996.7 | 0.02 | 3.6 | 17.6 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 38 | SWL20044 | SG30028 | 후관/3/EPS | 업무망 | 998.9 | 0.01 | 4.1 | 11.9 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 39 | SWL20045 | SG30028 | 후관/3/EPS | 업무망 | 982.9 | 0.02 | 0.9 | 15.64 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 40 | SWL20046 | SFC4000T | 후관/4/1학년교무실 | 업무망 | 997.6 | 0.02 | 1.2 | 15.7 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 41 | SWL20047 | SFC4000T | 후관/4/1학년교무실 | 업무망 | 980.8 | 0.02 | 1.1 | 55 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 42 | SWL20048 | SFC4000T | 후관/4/기술준비실 | 업무망 | 997.3 | 0.01 | 0.9 | 18.4 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 43 | SWL20049 | SFC4000T | 후관/4/기술준비실 | 업무망 | 991.5 | 0.16 | 0.64 | 13.34 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 44 | SWL20050 | JL682A | 후관/4/EPS | 업무망 | 989 | 0.17 | 1.38 | 13.87 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 45 | SWL20051 | SG30028 | 후관/4/EPS | 업무망 | 996.9 | 0.2 | 1.15 | 18.1 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 46 | SWL20052 | SG30028 | 후관/4/EPS | 업무망 | 997.1 | 0.12 | 1.96 | 16 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 47 | SWL20053 | SG30028 | 후관/4/EPS | 업무망 | 988.6 | 0.01 | 0.4 | 14.06 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 48 | SWL20054 | H508 | 본관/1/행정실 | 업무망 | 96.2 | 0.03 | 1.08 | 16 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 49 | SWL20056 | H6008 | 본관/1/보건실 | 업무망 | 974 | 0.02 | 7.4 | 72.6 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 50 | SWL20058 | H508 | 본관/1/방송실 | 업무망 | 95.2 | 0.02 | 3.5 | 21 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 51 | SWL20059 | H505 | 본관/1/영양사실 | 업무망 | 86.1 | 0.18 | 16.8 | 16.7 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 52 | SWL20060 | H6008 | 본관/2/건강생활부 | 업무망 | 998.7 | 0.19 | 0.2 | 12.6 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 53 | SWL20061 | H6008 | 본관/2/건강생활부 | 업무망 | 986.6 | 0.12 | 0.84 | 14.4 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 54 | SWL20062 | H6008 | 본관/2/참학력부/창의인성부/진로진학부 | 업무망 | 985.5 | 0.19 | 3.18 | 15.08 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 55 | SWL20063 | H6008 | 본관/2/참학력부/창의인성부/진로진학부 | 업무망 | 989.5 | 0.02 | 3.5 | 37 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 56 | SWL20064 | H6008 | 본관/3/EPS(E/V) | 업무망 | 980.7 | 0.02 | 6.8 | 16.63 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 57 | SWL20065 | H6008 | 본관/3/학생안전부 | 업무망 | 982.5 | 0.01 | 6.9 | 60.9 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 58 | SWL20066 | H6008 | 본관/3/학생안전부 | 업무망 | 999.4 | 0 | 1.8 | 11.1 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 59 | SWL20067 | H6008 | 본관/3/교육정보부 | 업무망 | 997.5 | 0.01 | 6.6 | 15.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 60 | SWL20068 | H505 | 후관/1/위클래스 | 업무망 | 97.88 | 0.02 | 1 | 48.5 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 61 | SWL20070 | H6008 | 후관/1/통합교육지원실2 | 업무망 | 983.5 | 0.04 | 2.8 | 57.9 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 62 | SWL20071 | DGS1008A | 후관/1/통합교육지원실2 | 업무망 | 997.9 | 0.06 | 1.6 | 15 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 63 | SWL20072 | H8005 | 후관/1/진로진학상담실 | 업무망 | 997.3 | 0.01 | 5 | 15.6 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 64 | SWL20073 | H6008 | 후관/1/도서관 | 업무망 | 998 | 0.06 | 3.4 | 14.9 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 65 | SWL20074 | H6008 | 후관/1/도서관 | 업무망 | 997.9 | 0.02 | 4.3 | 15 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 66 | SWL20075 | H6008 | 후관/2/3학년 교무실 | 업무망 | 993.8 | 0.01 | 4.6 | 25.6 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 67 | SWL20076 | H7008A | 후관/2/3학년 교무실 | 업무망 | 983.1 | 0.02 | 7.9 | 58.1 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 68 | SWL20077 | H7008A | 후관/2/3학년 교무실 | 업무망 | 994.1 | 0.02 | 9.1 | 27 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 69 | SWL20078 | H608 | 후관/2/3학년 교무실 | 업무망 | 98.9 | 0.07 | 0.6 | 342 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 70 | SWL20079 | H6008 | 후관/2/3학년 교무실 | 업무망 | 998 | 0.07 | 2.9 | 15.8 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 71 | SWL20080 | H6008 | 후관/2/3학년 교무실 | 업무망 | 987.3 | 0.01 | 4.4 | 41.2 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 72 | SWL20081 | H6008 | 후관/2/3학년 교무실 | 업무망 | 97 | 0.02 | 1.1 | 19 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 73 | SWL20082 | H508 | 후관/2/3학년 교무실 | 업무망 | 996.4 | 0.01 | 5 | 21.7 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 74 | SWL20083 | H6008 | 후관/3/2학년 교무실 | 업무망 | 998 | 0.01 | 6.6 | 16 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 75 | SWL20084 | H608 | 후관/3/2학년 교무실 | 업무망 | 99.9 | 0.02 | 3.5 | 21.7 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 76 | SWL20085 | H6008 | 후관/3/2학년 교무실 | 업무망 | 997 | 0.01 | 5.4 | 19.4 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 77 | SWL20086 | H505 | 후관/3/2학년 교무실 | 업무망 | 85.9 | 0.01 | 5.3 | 16.3 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 78 | SWL20087 | H6008 | 후관/3/2학년 교무실 | 업무망 | 998.3 | 0.01 | 6.6 | 15.2 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 79 | SWL20088 | SF95D08 | 후관/3/2학년 교무실 | 업무망 | 89.8 | 0.01 | 8.3 | 17.1 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 80 | SWL20089 | H6008 | 후관/3/2학년 교무실 | 업무망 | 998 | 0.04 | 2.18 | 16.3 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 81 | SWL20090 | H508 | 후관/3/2학년 교무실 | 업무망 | 89.8 | 0.04 | 21.9 | 13.9 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 82 | SWL20091 | H6008 | 후관/4/1학년 교무실 | 업무망 | 996.8 | 0.01 | 1.5 | 16.6 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 83 | SWL20092 | H6008 | 후관/4/1학년 교무실 | 업무망 | 986.8 | 0.01 | 3.9 | 43.8 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 84 | SWL20093 | H6008 | 후관/4/1학년 교무실 | 업무망 | 997.3 | 0.01 | 3.8 | 16 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 85 | SWL20094 | H605 | 후관/4/1학년 교무실 | 업무망 | 93.21 | 0.01 | 3.7 | 21 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 86 | SWL20095 | H6008 | 후관/4/1학년 교무실 | 업무망 | 998.9 | 0.01 | 3.8 | 11.3 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 87 | SWL20096 | H605 | 후관/4/1학년 교무실 | 업무망 | 91.5 | 0.02 | 3.38 | 96 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 88 | SWL20097 | H6008 | 후관/4/1학년 교무실 | 업무망 | 999.3 | 0.02 | 4.12 | 11.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 89 | SWL20098 | H605 | 후관/4/1학년 교무실 | 업무망 | 98.1 | 0.04 | 4.47 | 13 | 미흡
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 90 | PEL20001 | D2624GP | 후관/4/EPS | 무선망 | 990.4 | 0.03 | 4.23 | 35.2 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 91 | PEL20002 | D2624GP | 후관/2/EPS | 무선망 | 992.9 | 0.01 | 6.3 | 26.4 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 92 | PEL20003 | D2624GP | 본관/2/EPS(E/V) | 무선망 | 992.1 | 0.01 | 1.5 | 42.3 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 93 | PEL20004 | D2624GP | 본관/3/EPS(E/V) | 무선망 | 989.6 | 0.02 | 3.5 | 53.9 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 94 | PEL20005 | D2624GP | 후관/3/EPS | 무선망 | 993 | 0.01 | 5.2 | 15.7 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 95 | PEL20006 | D2624GP | 본관/4/EPS(E/V) | 무선망 | 978.9 | 0.02 | 0.9 | 50.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 96 | PEL20007 | D2624GP | 후관/1/EPS | 무선망 | 994.4 | 0.18 | 4.1 | 23.3 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 97 | PEL20008 | E4300X12U12P | 후관/2/EPS | 무선망 | 988.5 | 0.08 | 1.25 | 46.7 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 98 | PEL20009 | E4300X12U12P | 후관/3/EPS | 무선망 | 992.8 | 0.02 | 3.3 | 29.9 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 99 | PEL20010 | E4300X12U12P | 후관/4/EPS | 무선망 | 993.5 | 0.01 | 5.8 | 29.2 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 100 | PEL20011 | E4300X12U12P | 본관/1/인쇄실 | 무선망 | 992.9 | 0.15 | 2.49 | 27 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 101 | PEL20012 | SG30010MPP | 후관/2/EPS | 무선망 | 991.5 | 0.02 | 3.37 | 32.7 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 102 | PEL20012 | SG30010MPP | 후관/2/EPS | 무선망 | 991.5 | 0.02 | 3.37 | 32.7 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 103 | PEL20013 | SG30010MPP | 후관/3/EPS | 무선망 | 986.9 | 0.03 | 3.4 | 16 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 104 | PEL20013 | SG30010MPP | 후관/3/EPS | 무선망 | 986.9 | 0.03 | 3.4 | 16 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 105 | PEL20014 | SFC4000HP | 후관/1/도서관 | 무선망 | 992.1 | 0.02 | 3.5 | 49 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 106 | PEL20017 | SFC4000HP | 후관/4/1학년교무실 | 무선망 | 972.7 | 0.02 | 6.3 | 88.5 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 107 | PEL20018 | SFC4000HP | 후관/4/기술준비실 | 무선망 | 988.3 | 0.02 | 2.6 | 23 | 양호
N108140387HS | 천안불당고등학교 | 108 | PEL20019 | SG25010P | 후관/1/EPS | 무선망 | 994.8 | 0.01 | 0.62 | 25.5 | 양호