## 유선망결과
학교코드 | 학교명 | No | 장비관리번호 | 모델명 | 설치 위치 | 진단구간 | Avg Throughput (Mbps) | Avg Loss Ratio | Avg Latency (ms) | Avg Jitter (ns) | 진단결과
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 1 | SWL20001 | TIFRONTCS2728G | 본관/1/전산실 | 업무망 | 980.3 | 0.01 | 5.9 | 60.4 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 2 | SWL20003 | GS724T | 본관/1/EPS | 업무망 | 998.6 | 0.05 | 5.4 | 13.7 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 3 | SWL20005 | GS724T | 본관/2/EPS | 업무망 | 993.5 | 0.05 | 0.1 | 26.1 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 4 | SWL20008 | GS724T | 본관/3/EPS | 업무망 | 988.2 | 0.06 | 4.7 | 39.1 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 5 | SWL20010 | GS724T | 본관/4/EPS | 업무망 | 997.5 | 0.02 | 4.6 | 15.8 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 6 | SWL20012 | GS724T | 본관/5/EPS | 업무망 | 992.7 | 0.04 | 1.8 | 27.2 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 7 | SWL20014 | GS724T | 본관/3/4-1 EPS실 | 업무망 | 987.5 | 0.05 | 3.7 | 40.8 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 8 | SWL20015 | GS724T | 본관/3/4-1 EPS실 | 업무망 | 998.1 | 0.02 | 3.1 | 13.9 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 9 | SWL20017 | GS724T | 본관/4/과학2 EPS실 | 업무망 | 994 | 0.05 | 2.6 | 24.1 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 10 | SWL20018 | GS724T | 본관/4/과학2 EPS실 | 업무망 | 992.8 | 0.05 | 3.4 | 27.4 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 11 | SWL20020 | GS724T | 본관/2/학습자료실 EPS실 | 업무망 | 984.6 | 0.01 | 0.9 | 48.5 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 12 | SWL20002 | TIFRONTCS2728G | 본관/1/전산실 | 교육망 | 975.6 | 0.01 | 6.2 | 69.6 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 13 | SWL20004 | GS724T | 본관/1/EPS | 교육망 | 999.5 | 0.09 | 1.8 | 10.6 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 14 | SWL20006 | GS724T | 본관/2/EPS | 교육망 | 990.3 | 0.03 | 0.23 | 34 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 15 | SWL20007 | GS724T | 본관/2/EPS | 교육망 | 993.5 | 0.04 | 0.85 | 25.7 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 16 | SWL20009 | GS724T | 본관/3/EPS | 교육망 | 999.3 | 0.09 | 4.6 | 11.3 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 17 | SWL20011 | GS724T | 본관/4/EPS | 교육망 | 999 | 0.01 | 4.7 | 11.9 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 18 | SWL20013 | GS724T | 본관/5/EPS | 교육망 | 999.5 | 0.02 | 2.9 | 10.6 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 19 | SWL20016 | GS724T | 본관/3/4-1 EPS실 | 교육망 | 998.1 | 0.05 | 1.5 | 13.8 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 20 | SWL20019 | GS724T | 본관/4/과학2 EPS실 | 교육망 | 981.7 | 0.05 | 3.24 | 51.5 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 21 | SWL20021 | GS724T | 본관/2/학습자료실 EPS실 | 교육망 | 997.3 | 0.06 | 5.7 | 16.3 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 22 | SWL20022 | GS724T | 본관/3/컴퓨터실1 | 교육망 | 989.2 | 0.05 | 5.7 | 37.2 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 23 | SWL20023 | GS724T | 본관/3/컴퓨터실1 | 교육망 | 984.3 | 0.06 | 5.8 | 49.9 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 24 | SWL20024 | GS724T | 본관/3/컴퓨터실1 | 교육망 | 991.7 | 0.05 | 5.1 | 41.4 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 25 | PEL20001 | D2624GP | 본관/1/전산실 | 무선망 | 999.6 | 0.05 | 6 | 10.5 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 26 | PEL20002 | D2624GP | 본관/1/EPS실 | 무선망 | 999 | 0.02 | 8 | 11.7 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 27 | PEL20003 | D2624GP | 본관/2/EPS실 | 무선망 | 999.3 | 0.03 | 4 | 11 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 28 | PEL20004 | D2624GP | 본관/5/EPS실 | 무선망 | 998.9 | 0.04 | 2 | 12.3 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 29 | PEL20005 | HP4224B | 본관/3/4-1 내부EPS | 무선망 | 995.2 | 0.06 | 6 | 22.9 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 30 | PEL20006 | HP4224B | 본관/3/3-2 앞 EPS | 무선망 | 990.6 | 0.02 | 4.1 | 34.6 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 31 | PEL20007 | HP4224B | 본관/4/과학2 내부EPS | 무선망 | 999.1 | 0.08 | 5.5 | 12 | 양호
N108151262ES | 천안성성초등학교 | 32 | PEL20008 | HP4224B | 본관/4/3-6 앞EPS | 무선망 | 999.4 | 0.1 | 4.98 | 11.1 | 양호